## Lapas1
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Номер заказа
Номер системы
Тип вент. установки |  |  | Приточная вент. установка |  |  |  | Марка | S
Секция рециркуляции:
Размещение установки:
Дополнит. требования:
[5 empty] | [указать, mm] |  | [указать, mm]
ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ
| Данные на улице |  |  |  | Данные в помещении
| температура, °C |  | Относит. влажность, % |  | температура, °C |  | относит. влажность, %
Зима
Лето
|  | ПРИТОК |  |  | ВЫТЯЖКА
Расход воздуха | [8 empty] | m3/h
Наружное давление | [8 empty] | Pa
Класс пре-фильтра | [8 empty] | EU-Eurovent 4/5
Класс карм. фильтра V-типа |  | G4 |  |  | G4 |  |  |  | EU-Eurovent 4/5
Тип дополнит. Фильтров |  | Нет |  |  | Нет
|  | - |  |  | -
Предв. нагреватель возд.
Тип |  | Мощность, kW |  | Начальная температура, °C | Конечная температура, °C | Теплоноситель tp/tg, °C |  | Гликоль, %
Водяной
Нагреватель воздуха
Тип |  | Мощность, kW |  | Начальная температура, °C | Конечная температура, °C
Нет |  |  |  |  | 16 | 95/70 |  | 0
Охладитель воздуха
Тип |  | Мощность, kW |  | Конечная температура, °C |  |  |  | Двухрежимный/реверсивный Т/О*
Нет | [7 empty] | Нет
Увлажнитель
Тип |  | Мощность, kg/h |  | Температура на выходе, °C | Отн. Влажность на выходе, % | Абс. Влажность на выходе, g/kg
Паровой
Шумоглушители
| С улицы | В помещ. | Из помещ. | На улицу | Шт.
длина |  |  |  |  | mm
Двигатели вентиляторов |  | AC |  | Сторона обслуживания установки |  |  | R1
Интегрир. автоматика |  | Нет
Примечания и пожелания:
Есть
Нет
Помещение
Наружная
Окрашено снаружи
Окрашено внутри
Окрашено внутри и внутр. элементы
Медицинское
Ограничена высота
Ограничена ширина
50 mm корпус
Окрашены только Т/О
Гигиеническое (VDI 60222)

## Lapas2
Приточная вент. установка |  | F7
Пластинчатый теплообменник | G4 | M5 | Нет | - | M5 | - | - | H10
Пласт. Т/О высокой эффективности | M5 | M6 | Угольные |  | F7 |  |  | H11
Ротационный теплообменник |  | G4 | Угольные тип V |  | F9 |  |  | H12
Т/О с разделенными потоками |  | F9 | HEPA |  |  |  |  | H13
H14
Нет | EC | R1 |  | Длина
Водяной | PM | L1 |  | Ш/глушение
Электрический | AC | R2
Паровой |  | L2
Газовый
Есть
Нет | Нет
Водяной
Фреоновый
Нет
Паровой
Адиабатический